## 表紙
館長 |  | 副館長 | [6 empty] | 監査者 |  | 設計者
| 業 務 名 |  |  | 令和８年～令和１２年度 長野県立美術館 設備管理及び警備業務委託 設計書
| 位 置 |  |  | 長野県長野市箱清水１－４－４
|  |  |  | 設 計 大 要 |  |  |  | 施行方法 |  | 請 負
[8 empty] | 履行期間 |  | ５年
[8 empty] | 業務開始年月日 |  | 令和８年 ４月 １日
[8 empty] | 業務完了年月日 |  | 令和１3年 ３月３１日
長野県立美術館 設備管理及び警備業務 １式
|  | 設 計 用 紙 | [5 empty] | 長野県県立美術館
起 工 理 由 （ 又 は 変 更 理 由 ）
会館内外の環境を良好な状態に維持するとともに、建築物の保全に努める。
0
[5 empty] | 0 | × | 0
元設計額（Ａ） |  |  |  |  | 変更設計額（Ｃ）
元設計額（Ｂ） |  |  |  |  | 変更請負額（Ｂ／Ａ）×Ｃ

## 内訳書
内 訳 書
費目 | 工 種 | 種 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
設備管理
業務 | 直接業務費
| 設備管理直接業務費 | １ 計画業務 | 式 | 1 |  |  | 0 | 明細書第１号表参照
|  | ２ 運転監視業務 | 式 | 1 |  |  | 0 | 明細書第１号表参照
|  | ３ 選任業務 | 式 | 1 |  |  | 0 | 明細書第１号表参照
|  | ４ 出入り業者管理業務 | 式 | 1 |  |  | 0 | 明細書第１号表参照
|  | ５ 緊急対応業務 | 式 | 1 |  |  | 0 | 明細書第１号表参照
|  | ６ 日常修理修繕業務 | 式 | 1 |  |  | 0 | 明細書第１号表参照
|  | ７ 消耗品管理業務 | 式 | 1 |  |  | 0 | 明細書第１号表参照
|  | ８ 巡視点検業務 | 式 | 1 |  |  | 0 | 明細書第１、２号表参照 |  |  | 0
警備 | 直接業務費
業務 |  | １ 常駐警備 | 式 | 1 |  |  | 0 | 明細書第２号表参照
| 直接業務費 | 合計 |  |  |  |  | 0
長野県県立美術館
費目 | 工 種 | 種 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
| 直接業務費計 | [5 empty] | 0
間接業務費
| 業務管理費 |  | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | × | [%]
| 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | × | [%]
| 間接業務費計 | [5 empty] | 0
管理業務費計 | [6 empty] | 0
年間税込み
[7 empty] | 0 | 0
| 契約5年計 |  | 年 | 5 |  |  | 0 | 令和８年度～令和１２年度
| 消費税相当額 | [5 empty] | 0
総委託費計 | [6 empty] | 0

## 設備管理明細書１
第1号表
明 細 書
種 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
設備管理業務
１ 計画業務
（１）就業管理、スケジュール管理
| 月 | 12 |  |  | 0
（２）報告業務
受変電設備、日常報告、巡視、特記事項 | 月 | 12 |  |  | 0
保守点検報告、定期点検結果報告、月次点検計画
年間保守点検計画・報告書 他 | 式 | 1 |  |  | 0
（３）機器管理業務
図面管理、点検・修繕実績データ管理 | 式 | 1 |  |  | 0
（４）計画業務
中長期保全計画、設備管理予算立案 | 式 | 1 |  |  | 0
（５）マニュアル類整備
巡回点検、機器操作マニュアル他 | 式 | 1 |  |  | 0
（６）書籍管理
各種点検・報告書、図面、完成図書等の管理 | 式 | 1 |  |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0
２ 運転監視業務
（１）監視業務
電気設備受電、機器状態、計測値確認等
熱源、空調、給排水衛生設備各機器設備監視点検
空調運転スケジュールの入力、変更等 | 月 | 12 |  |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0
３ 選任業務
（１）ビル管理
建築設備環境衛生管理技術者選任 | 月 | 12 |  |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0
４ 出入業者管理業務
（１）委託管理設備全般
定期作業計画スケジュール、業者との調整確認 | 月 | 12 |  |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0
５ 緊急対応業務
（１）応急措置及び関係者への連絡
火災、地震、停電、異常発生時等の対応 | 月 | 12 |  |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0
６ 日常修理・修繕業務
（１）電気、空調、衛生関係
管球類・Vベルト交換、トイレ廻り、建築関係 | 式 | 1 |  |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0
７ 消耗品管理業務
（１）電気、空調、熱源、衛生設備等
管球類、フィルター類、ベルト、薬液、衛生部品 他 | 式 | 1 |  |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0
８ 巡視点検業務
（１）電気設備
受変電設備、蓄電池、直流電源、非常用発電等確認 | 月 | 12 |  |  | 0
（２）本館 熱源設備
冷温水発生機、空冷ヒートポンプモジュールチラー、 | 式 | 1 |  |  | 0
温水ヒーター熱交換器、冷却塔、市cy通熱対応冷水式
ヒートポンプチラー、密閉式膨張タンク、熱源ポンプ類 | 月 | 12 |  |  | 0
（３）東山魁夷館 熱源設備
空冷ヒートポンプモジュールチラー、空冷チラー、
密閉式膨張タンク、熱源装置ポンプ類、 | 月 | 12 |  |  | 0
（４）本館 外調機エアハンドリングユニット
目視外観点検、運転状態の確認、整備点検 等 | 式 | 1 |  |  | 0
（５）本館 空調機エアハンドリングユニット
目視外観点検、運転状態の確認、整備点検 等 | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0

## 設備管理明細書２
第２号表
明 細 書
種 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
（６）本館 パッケージエアコン室内機点検（フィルター清掃）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、フィルター洗浄交換 | 回 | 3 |  |  | 0
（７）本館 パッケージエアコン室外機点検（ブロワー清掃）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、ブロワーによる清掃 | 回 | 3 |  |  | 0
（８）本館 ファンコイルユニット点検（フィルター清掃）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、フィルター洗浄交換 | 回 | 4 |  |  | 0
（９）本館 全熱交換型換気扇（ロスナイ）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、フィルター洗浄交換 | 回 | 4 |  |  | 0
（１０）本館 滴下式加湿器取外し洗浄
水洗い洗浄 | 回 | 1 |  |  | 0
（１１）本館 各機械室巡回目視点検
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、機械室清掃 | 回 | 2 |  |  | 0
（１２）本館 送風機、排風機
異音、異臭、緩み、摩耗等異常の有無確認、整備点検 | 回 | 2 |  |  | 0
（１３）本館 床暖房システム
システム制御、循環温度、ポンプ類の状況 | 月 | 4 |  |  | 0
（１４）本館 融雪システム
システム制御、循環温度、ポンプ類の状況 | 月 | 4 |  |  | 0
（１５）東山魁夷館 空調機エアーハンドリングユニット
目視外観点検、運転状態の確認、整備点検 等 | 式 | 1 |  |  | 0
（１６）東山魁夷館脱臭エアフィルター
目視外観点検、プレフィルター点検交換洗浄 | 回 | 4 |  |  | 0
（１７）東山魁夷館 パッケージエアコン室内機点検（フィルター清掃）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、フィルター洗浄交換 | 回 | 3 |  |  | 0
（１８）東山魁夷館 パッケージエアコン室外機点検（ブロワー清掃）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、ブロワーによる清掃 | 回 | 3 |  |  | 0
（１９）東山魁夷館 ファンコイルユニット点検（フィルター清掃）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、フィルター洗浄交換 | 回 | 4 |  |  | 0
（２０）東山魁夷館 各機械室巡回目視点検
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、機械室清掃 | 回 | 2 |  |  | 0
（２１）東山魁夷館 送風機、排風機
異音、異臭、緩み、摩耗等異常の有無確認、整備点検 | 回 | 2 |  |  | 0
（２２）東山魁夷館 軟水器 再生用塩水再生
異音、異臭、緩み、摩耗等異常の有無確認、運転状態確認 | 月 | 12 |  |  | 0
（２３）本館 給水設備、受水槽点検
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、警報試験 | 月 | 12 |  |  | 0
（２４）本館 給水設備、加圧給水ポンプ点検（上水）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 回 | 2 |  |  | 0
（２５）本館 給水設備、加圧給水ポンプ点検（雑用水）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 回 | 2 |  |  | 0
（２６）本館 雨水ろ過設備点検（雑用水用）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 回 | 2 |  |  | 0
（２７）本館 床置電気温水器、給湯循環ポンプ点検
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 回 | 2 |  |  | 0
（２８）本館 壁掛け電気温水器点検
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 式 | 1 |  |  | 0
（２９）本館 排水槽水中ポンプ点検
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、各水槽水位電極動作確認 他 | 回 | 2 |  |  | 0
（３０）本館 ＲＯ製造装置製造装置点検
異音、異臭、緩み、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 月 | 12 |  |  | 0
（３１）本館 各所メーター検針
検針、集計、分析 | 月 | 12 |  |  | 0
（３２）本館 各所凍結防止対策・解除
バルブ操作、ヒーター電源確認、該当箇所の設定と復旧 | 月 | 12 |  |  | 0
（３３）本館 排水桝、ルーフドレン、排水溝点検清掃
外観、破損異常の有無の確認、堆積物清掃 | 月 | 12 |  |  | 0
（３４）本館 水景装置点検（池ろ過）
異音、異臭、緩み、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 月 | 12 |  |  | 0
（３５）東山魁夷館 給水設備、受水槽点検
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、警報試験 | 月 | 12 |  |  | 0
（３６）東山魁夷館 給水設備、加圧給水ポンプ点検（上水）
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 回 | 2 |  |  | 0
（３７）東山魁夷館 壁掛け電気温水器点検
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 式 | 1 |  |  | 0
（３８）東山魁夷館 排水槽水中ポンプ点検
異音、異臭、漏れ等異常の有無確認、各水槽水位電極動作確認 他 | 回 | 2 |  |  | 0
（３９）東山魁夷館 各所メーター検針
検針、集計、分析 | 月 | 12 |  |  | 0
（４０）東山魁夷館 各所凍結防止対策・解除
バルブ操作、ヒーター電源確認、該当箇所の設定と復旧 | 回 | 2 |  |  | 0
（４１）東山魁夷館 排水桝、ルーフドレン、排水溝点検清掃
外観、破損異常の有無の確認、堆積物清掃 | 回 | 2 |  |  | 0
（４２）東山魁夷館 水景装置点検（池ろ過）
異音、異臭、緩み、漏れ等異常の有無確認、運転状態の確認 | 月 | 12 |  |  | 0
（４３）建築設備定期点検（法定）
空気環境測定（午前1回・午後1回） | 回 | 6 |  |  | 0 | 年６回
0
小 計 | [8 empty] | 0
警備業務
１ 常駐警備
（１）警備員１名 | [5 empty] | 警備業務責任者
| 日 | 307 |  |  | 0 | 交通誘導警備員Ａ | (7:00～19:00)
（２）警備員１名 | [5 empty] | 警備員
| 日 | 307 |  |  | 0 | 交通誘導警備員Ｂ (7:00～19:00)
（３）消耗品
制服、制帽 | 着 | 4 |  |  | 0
0
小 計